Техническое задание

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Цена начальная максимальная , руб. | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реагент диагностический-иммунохроматографический тест R1 IK 200609, для одновременного определения 3 групп наркотических веществ или эквивалент | 1000 |  | Иммунохроматографический тест обладающий повышенной чувствительностью и специфичностью к определяемым аналитам. Упаковка: 50шт., каждая упаковка содержит магнитный чип. Назначение: используется при диагностике наркотической интоксикации (отравления). Чувствительность: Каннабиноиды (THC) - от 15 нг/мл до 75 нг/мл и свыше; Амфетамин (AMP) - от 25 нг/мл до 2000 нг/мл и свыше; Опиаты (OPI) - от 50 нг/мл до 600 нг/мл и свыше; Совместимость с прибором: Анализатор для химико-токсикологических исследований IK 200609. |
| 2. | Реагент диагностический-иммунохроматографический тест R1 IK 200609, для одновременного определения 3 групп наркотических веществ или эквивалент | 1000 |  | Иммунохроматографический тест обладающий повышенной чувствительностью и специфичностью к определяемым аналитам. Упаковка: 50шт., каждая упаковка содержит магнитный чип. Назначение: используется при диагностике наркотической интоксикации (отравления). Чувствительность: Кокаин (COC) - от 25 нг/мл до 600 нг/мл и свыше; Метамфетамин (mAMP) - от 25 нг/мл до 2000 нг/мл и свыше; Бензодиазепины (BZO) - от 20 нг/мл до 600 нг/мл и свыше; Совместимость с прибором: Анализатор для химико-токсикологических исследований IK 200609. |
| 3. | Реагент диагностический-иммунохроматографический тест R1 IK 200609, для одновременного определения 3 групп наркотических веществ или эквивалент | 1000 |  | Иммунохроматографический тест обладающий повышенной чувствительностью и специфичностью к определяемым аналитам. Упаковка: 50шт., каждая упаковка содержит магнитный чип. Назначение: используется при диагностике наркотической интоксикации (отравления). Чувствительность: Барбитураты (BAR) - от 50 нг/мл до 600 нг/мл и свыше; Экстази (MDMA) - от 40 нг/мл до 1500 нг/мл и свыше; Метадон (MTD) - от 25 нг/мл до 600 нг/мл и свыше; Совместимость с прибором: Анализатор для химико-токсикологических исследований IK 200609. |
| 4. | Лента регистрационная с тепловой записью для принтера к анализатору IK 200609 | 40 |  | Термобумага, фасовка - по 1 шт., размер - ширина ленты 57 мм. Диаметр 30 мм, длина 10 м. Втулка - 12 мм Назначение: используется для распечатки исследований. |