## rep_tz_10341934_12_38_56
Техническое задание
№ п/п | Артикул | Наименование | Характеристики / Описание | Показатель | Ед. изм. | Кол-во
1 | 23332 | Бумага для ЭКГ |  |  | ШТ. | 100
Мелованная бумага с сеткой красного цвета, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для электрокардиографа PHILIPS, Hewlett Packard (HP) M1709A/1701A. Требуемые размерные характеристики:Ширина листа - 210 +/- 0,1мм; Фальц (Длина сложения) - 300мм; Длина ленты в пачке - 30 м+/-01. Листы бумаги сложены Z-образно. Плотность бумажной основы не менее 83 г/м2, толщина 91,6 мкм, гладкость min.300 сек. ISO 5627, белизна min. 80%, архивируемость не менее 7 лет. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93, ГОСТ 2635-77. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 80%, от срока годности установленного производителем. Обязательное наличие сертификата (декларации) о соответствии, регистрационного удостоверения на момент поставки.
2 | 184785 | Лента тепл.регист. для ЭКГ |  |  | РУЛ. | 50
Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для 3-х канального аппарата ЭКГ KENZ 302. Бумага смотана в рулон термослоем наружу. Требуемые размерные характеристики: Ширина рулона - 112 +/- 0,1мм; Длина намотки - 27+/-0,1м; Внутренний диаметр втулки - 12 +/- 0,1мм. На наружной стороне рулона, должна быть нанесена стандартная диаграммная сетка розового цвета. Бумага должна быть изготовлена из импортного сырья. Плотность бумажной основы плотность не менее 55 г/м2, толщина 60 мкм, гладкость min.350, белизна min. 85%, архивируемость не менее 7 лет, высокочувствительная. Наличие контрольной линии, нанесенной по краям, появляющейся не более чем через 0,5м до окончания рулона и сигнализирующей о его окончании. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 80%, от срока годности установленного производителем. Обязательное наличие сертификата (декларации) о соответствии, регистрационного удостоверения на момент поставки.
3 | 252127 | Бумага д/FM (CTG) |  |  | ШТ. | 20
Мелованная бумага с сеткой красного цвета, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для кардиотокографа (CTG) BISTOS/ECONET FS152-90-80R-01. Требуемые размерные характеристики: Ширина листа - 150 +/- 0,1мм; Фальц (Длина сложения) - 90мм; Длина ленты в пачке 14,4 м +/-0,1 . Листы бумаги сложены Z-образно. Плотность бумажной основы не менее 55 г/м2, толщина 60 мкм, гладкость min.400, белизна min. 92%, архивируемость неменее 5 лет. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93, ГОСТ 2635-77. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 80%, от срока годности установленного производителем. Обязательное наличие сертификата (декларации) о соответствии, регистрационного удостоверения на момент поставки.
4 | 333186 | Лента тепл.регист. для ЭКГ |  | 0 | ШТ. | 228
Мелованная бумага с сеткой розового цвета, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для электрокардиографа FUKUDA Denshi FX-7202, Меdinova ECG-9806. Требуемые размерные характеристики: Ширина листа - 110 +/- 0,1мм; Фальц (Длина сложения) - 140мм; Длина ленты в пачке 20,3м +/- 0,1 . Листы бумаги сложены Z-образно. Бумага должна быть изготовлена из импортного сырья. Плотность бумажной основы 55+/-5 г/м2, толщина 60 мкм, гладкость min.350, белизна min. 85%, архивируемость не менее 7 лет. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 80%, от срока годности установленного производителем. Обязательное наличие сертификата (декларации) о соответствии, регистрационного удостоверения на момент поставки.