ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № лота | Наименование | Техническое описание | Единица измерения | Количество | Цена максимальная | Сумма максимальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Билирубин ДДС №10061 |

| Набор реагентов для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови Метод: Фотометрический метод с 2,4-дихлоранилином (ДХА) – для определения общего билирубина. Фотометрический метод Йендрашека-Грофа - для определения прямого билирубина. Определение прямого и общего билирубина проводится по конечной точке. Длина волны 546 нм. Линейность в диапазоне от не более 4 до не менее 510 мкмоль/л. Чувствительность: не более 3 мкмоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты, два калибратора (высокая и низкая концентрация). Стабильность: После вскрытия Реагент 1, Реагент 2 и Реагент 3 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент для определения общего билирубина стабилен не менее трех недель при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 200 мл. | Набор | 3 | 511,50 | 1534,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Мочевина ДДС №10132 |

| Набор реагентов для количественного определения содержания мочевины уреазным методом по конечной точке в сыворотке крови и моче Метод: метод Бертло, колориметрический, уреазный по салицилат-гипохлоритной реакции, ферментативный, конечная точка. Длина волны в пределах диапазона 490-600 нм. Линейность в диапазоне от не более 2 до не менее 50 ммоль/л. Чувствительность: не более 1 ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент 1, Реагент 2 и Реагент 3 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен не менее двух недель при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 600 мл | Набор | 10 | 1627,50 | 16275,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Общий белок ДДС №10173 |

| Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови Метод: Биуретовый, фотометрический тест без сывороточного бланка. Длина волны в пределах диапазона 520 - 560 нм. Линейность в диапазоне от не более 10 до не менее 150 г/л. Чувствительность: не более 5 г/л. Жидкие стабильные готовые к использованию Реагент (не требуется дополнительное разведение) и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 1000 мл. | Набор | 3 | 930,00 | 2790,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Холестерин ДДС №10192 |

| Набор реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови Метод: Ферментативный фотометрический тест GOD-PAP, метод Триндера, конечная точка. Время реакции не менее 10 минут. Длина волны в пределах диапазона 480 - 520 нм. Линейность в диапазоне от не более 1 до не менее 27 ммоль/л. Чувствительность: не более 0,5 ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию Реагент и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2 до+8°С. Наличие АЛФ, для устранения липемичность сыворотки. Фасовка: не менее 600 мл | Набор | 6 | 4014,50 | 24087,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Альфа-амилаза ДДС №10115 |

| Набор реагентов для определения общей активности α-амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче Метод: Ферментативный фотометрический тест (субстрат EPS-G7), кинетический. Длина волны 405 нм. Линейность в диапазоне не уже 5 Е/л - 2000 Е/л. Чувствительность: не более 5 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен не менее 6 месяцев при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 125 мл. | Набор | 3 | 4572,50 | 13717,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | АСТ ДДС №10012 |

| Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови Метод: Оптимизированный УФ тест без пиродоксальфосфата в соответствии с ре¬комендациями IFCC, Кинетический. Длина волны 340 нм. Линейность в диапазоне от не более 10 до не менее 500 Е/л. Чувствительность: не более 10 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен в течение не менее 1 месяца при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 500 мл. | Набор | 2 | 4495,00 | 8990,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | АЛТ ДДС №10032 |

| Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови Метод: Оптимизированный УФ тест без пиридоксальфосфата в соответствии с рекомендациями IFCC, Кинетический. Длина волны 340 нм. Линейность в диапазоне не уже 10 - 500 Е/л. Чувствительность: не более 10 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен не менее 1 месяца при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 500 мл. | Набор | 2 | 4495,00 | 8990,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Триглицериды ДДС №10180 |

| Набор реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови Метод: Ферментативный фотометрический тест с глицерол-3-фосфатоксидазой, метод Триндера, конечная точка. Время реакции: не менее 10 минут. Длина волны в пределах диапазона 480 - 520 нм. Линейность в диапазоне от не более 1 до не менее 11,4 ммоль/л. Чувствительность: не более 0,5 ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию Реагент и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Наличие АЛФ, для устранения липемичность сыворотки. Фасовка: не менее 50 мл | Набор | 2 | 992,00 | 1984,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Креатинин ДДС №10102 |

| Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче Метод: Реакция Яффе без депротеинизации, колориметрический, кинетика по двум точкам. Длина волны в пределах диапазона 490-510 нм. Линейность в диапазоне от не более 35,4 до не менее 1350 мкмоль/л. Чувствительность не более 25 мкмоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +18°С до +25°С. Стабильность рабочего реагента не менее 5 суток при температуре от +2 до +8 °С. Фасовка: не менее 500 мл | Набор | 2 | 1860,00 | 3720,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Щелочная фосфатаза ДДС №10202 |

| Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы кинетическим методом в сыворотке и плазме крови Метод: Кинетический фотометрический тест в соответствии с рекомендациями DGKC, с ДЭА-буфером. Длина волны 405 нм. Линейность в диапазоне от не более 40 Е/л до не менее 1200 Е/л. Чувствительность: не более 30 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен не менее 1 месяца при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 500 мл. | Набор | 1 | 3410,00 | 3410,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Кальций ДДС №10099 |

| Набор реагентов для количественного определения содержания кальция о-крезолфталеиновым методом в сыворотке крови и моче Метод: фотометрический колориметрический тест с о-крезолфталеином по конечной точке. Длина волны в пределах диапазона 550-590 нм. Линейность в диапазоне от не более 0,5 до не менее 5,0 ммоль/л. Чувствительность: не более 0,25 ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен не менее 3 дней при температуре +2°С до +25°С. Фасовка: не менее 100 мл | Набор | 1 | 418,50 | 418,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Триглицериды ДДС №10181 |

| Набор реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови Метод: Ферментативный фотометрический тест с глицерол-3-фосфатоксидазой, метод Триндера, конечная точка. Время реакции: не менее 10 минут. Длина волны в пределах диапазона 480 - 520 нм. Линейность в диапазоне от не более 1 до не менее 11,4 ммоль/л. Чувствительность: не более 0,5 ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию Реагент и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Наличие АЛФ, для устранения липемичность сыворотки. Фасовка: не менее 100 мл | Набор | 1 | 1705,00 | 1705,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Магний ДДС №148109910021 |

| Реагенты диагностические для биохимических исследований in vitro. Магний (Magnesium XL FS) Метод: колориметрический тест с ксилидиновым синим по конечной точке. Длина волны в пределах диапазона 500 – 550 нм (увеличение поглощения), в пределах диапазона 570 – 650 нм (уменьшение поглощения). Линейность в диапазоне от не более 0,05 до не менее 5 мг/дл (от не более 0,05 до не менее 2,05 ммоль/л). Чувствительность: не более 0,05 мг/дл (не более 0,02 ммоль/л). Жидкие стабильные готовые к использованию реагент и стандарт. Стабильность: После вскрытия реагент R стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 125 мл. | Набор | 1 | 2707,85 | 2707,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Щелочная фосфатаза ДДС 10202 |

| Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы кинетическим методом в сыворотке и плазме крови Метод: Кинетический фотометрический тест в соответствии с рекомендациями DGKC, с ДЭА-буфером. Длина волны 405 нм. Линейность в диапазоне от не более 40 Е/л до не менее 1200 Е/л. Чувствительность: не более 30 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен не менее 1 месяца при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 500 мл. | Набор | 2 | 3410,00 | 6820,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Хлориды ДДС №10238 |

| Набор реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови Метод: фотометрический колориметрический тест с тиоционатом ртути по конечной точке. Длина волны в пределах диапазона 430-510 нм. Линейность в диапазоне от не более 10 до не менее 160 ммоль/л. Чувствительность: не более 5,0 ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию Реагент и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +25°С. Фасовка: не менее 300 мл | Набор | 1 | 1147,00 | 1147,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Белок ДДС №10171 |

| Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови Метод: Биуретовый, фотометрический тест без сывороточного бланка. Длина волны в пределах диапазона 520 - 560 нм. Линейность в диапазоне от не более 10 до не менее 150 г/л. Чувствительность: не более 5 г/л. Жидкие стабильные готовые к использованию Реагент (не требуется дополнительное разведение) и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 100 мл | Набор | 1 | 310,00 | 310,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Кюветы для CLIMA-15 |

| Мультикюветный трек (компл.100 треков для CLIMA-15) | Упак | 1 | 12555,00 | 12555,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО |

|  |  |  |  | 111161,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |