|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование предмета закупки** | **Характеристики предмета закупки** |
| **Иммунохроматографический тест для одновременного выявления 4-х видов наркотических соединений в моче человека для анализатора РЕФЛЕКОМ** | Тест предназначен для in vitro определения 4-х наркотических соединений (морфин, марихуана, амфетамин, кокаин) в моче человека. Тест полностью совместим с экспресс-анализатором мочи РЕФЛЕКОМЧувствительность не более:Морфин – 300 нг/мл,Марихуана – 50 нг/мл,Амфетамин – 1000 нг/мл,Кокаин – 300 нг/млСрок годности 24 мес.Остаточный срок годности – 22 мес. |
| **Иммунохроматографическая тест-полоска для выявления синтетических каннабиноидов (спайсов) в моче человека для анализатора РЕФЛЕКОМ** | Тест предназначен для in vitro определения синтетических каннабиноидов (спайсов) в моче человека. Тест полностью совместим с экспресс-анализатором мочи РЕФЛЕКОМЧувствительность не более:Спайс – 30 нг/мл,Срок годности 24 мес.Остаточный срок годности – 22 мес. |

Техническое задание.