|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование предмета закупки** | **Характеристики предмета закупки** |
| **Иммунохроматографический тест для одновременного выявления 4-х видов наркотических соединений в моче человека для анализатора РЕФЛЕКОМ** | Тест предназначен для in vitro определения 4-х наркотических соединений (морфин, марихуана, амфетамин, кокаин) в моче человека. Тест полностью совместим с экспресс-анализатором мочи РЕФЛЕКОМ  Чувствительность не более:  Морфин – 300 нг/мл,  Марихуана – 50 нг/мл,  Амфетамин – 1000 нг/мл,  Кокаин – 300 нг/мл  Срок годности 24 мес.  Остаточный срок годности – 22 мес. |
| **Иммунохроматографическая тест-полоска для выявления синтетических каннабиноидов (спайсов) в моче человека для анализатора РЕФЛЕКОМ** | Тест предназначен для in vitro определения синтетических каннабиноидов (спайсов) в моче человека. Тест полностью совместим с экспресс-анализатором мочи РЕФЛЕКОМ  Чувствительность не более:  Спайс – 30 нг/мл,  Срок годности 24 мес.  Остаточный срок годности – 22 мес. |

Техническое задание.