Приложение № 1.

Требования у оказанию услуг.

1. Цели оказания Услуг.

1.1. Целью выполнения работ является поддержание изделий медицинской техники (далее – ИМТ) в технически исправном состоянии, а также предупреждение и оперативное устранение поломок.

1.2. Критериями оценки качества выполненных работ являются исправность ИМТ, готовность ИМТ к эксплуатации, отсутствие обоснованных жалоб со стороны медицинского персонала Заказчика на работу Исполнителя.

2. Требования к документам.

2.1. Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

2.2. Документами, подтверждающими объём и качество выполненных работ по техническому обслуживанию (далее – ТО) ИМТ, являются журнал КТО ИМТ и Акт сдачи-приёмки работ.

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

3. Список Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, и их характеристики.

3.1. КТО ИМТ осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по техническому обслуживанию медицинской техники, утверждёнными Министерством здравоохранения России 24.09.2003 г., и Министерством промышленности и науки России 10.10.2003 г. (далее «Методические рекомендации»).

3.2. На КТО принимаются исправные, полностью укомплектованные, в том числе и эксплуатационной документацией, ИМТ.

3.3. Согласно Методическим рекомендациям, КТО состоит из:

–               периодического и текущего ТО ИМТ;

–               текущего ремонта ИМТ;

–               проверки технического состояния ИМТ.

3.4. Периодическое и текущее ТО ИМТ – комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности ИМТ при их использовании по назначению.

Перечень работ по периодическому ТО ИМТ:

–               очистка от пыли, грязи и т. п. изделия в целом и его составных частей;

–               чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов;

–               затяжка ослабленных крепёжных элементов;

–               заправка расходными материалами, специальными жидкостями и т. п.;

–               замена отработавших ресурс составных частей (щётки, фильтры и т. п.);

–               специфические для данных изделий работы, необходимость, объёмы и содержание которых установлены эксплуатационной документацией;

–               настройка и регулировка изделия.

Периодичность ТО ИМТ по календарным срокам устанавливается Приложением № 3 к настоящему Договору и эксплуатационной документацией на оборудование.

3.5. Текущий ремонт – неплановый ремонт, выполняемый для частичного или полного восстановления ресурса ИМТ путём замены и (или) восстановления отдельных деталей или сменных комплектующих частей.

3.6. Проверка технического состояния ИМТ производится на соответствие основных технических характеристик эксплуатационной документации один раз в год, а также после проведения текущего ремонта, если этот ремонт производился на основных функциональных узлах ИМТ и мог повлечь за собой изменение технических характеристик.

3.7. В состав работ по КТО не входят:

–               стоимость запасных частей;

–               работы, связанные с обслуживанием или ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в состав ИМТ;

–               заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведённых к ИМТ;

–               метрологическое обеспечение;

–               гидравлические испытания паровых стерилизаторов;

–               разборка списанной медицинской техники;

–               извлечение узлов и деталей содержащих драгоценные металлы;

–               предоставление технической документации и заключения по размещению тех или иных ИМТ;

–               ремонт ИМТ не входящих в перечень;

–               монтаж и пуско-наладка ИМТ.

3.8. Работы проводятся только в соответствии с перечнем обслуживаемого оборудования.

3.9.. Ремонт ИМТ, не входящих в перечень обслуживаемого оборудования, монтаж и пуско-наладка ИМТ, а также работы не входящие в состав КТО, могут быть выполнены представителями Исполнителя по отдельным заявкам.

Перечень обслуживаемого оборудования

| № п/п | Наименование | Марка | Заводской номер | Год выпуска | Цена с коэфф. | № по прейскуранту | С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат электрокоагуляции | ЭХВЧ-350-4 | 1598 | 2003 |  |  | + |
| 2 | Аппарат электрокоагуляции | Erbe VIO 200 S | 11322012 | 2010 |  |  | + |
| 3 | Отсасыватель хирургический | Fazzini F-100/4 | 080002 | 2011 |  |  | + |
| 4 | Осветитель эндоскопический | Lemke HL-751 | D-82-194 | 1995 |  |  | + |
| 5 | Аппарат подачи CO2 | GIMMI S.2916.00 | 039052 | 2003 |  |  | + |
| 6 | Осветитель эндоскопический | GIMMI S.5225.00 | L300184 | 2003 |  |  | + |
| 7 | Аппарат УЗИ | LOGIQ C5 Premium | 224828WX4 | 2012 |  |  |  |
| 8 | Аппарат УЗИ | Samsung Medison Sonoace R3 | S0HYM3HD100011A | 2013 |  |  |  |
| 9 | Эхоэнцефалоскоп | ЭЭС-25-«ЭМА» | 000408 | 2012 |  |  |  |
| 10 | Электронейромиограф | Нейро-ЭМГ-микро | 75 | 2001 |  |  | + |
| 11 | Электроэнцефалограф | Нейрон-Спектр-2 | 1403VW | 2001 |  |  | + |
| 12 | Реоанализатор-монитор | КМ-АР-01 | 3454 | 2003 |  |  | + |
| 13 | Аппарат ЭКГ | Fukuda Denshi FX-3010 | 35074959 | 2007 |  |  | + |
| 14 | Аппарат ЭКГ | Cardioline ar600view | 03641617 | 2016 |  |  |  |
| 15 | Система велоэргометрии в составе: аппарат ЭКГ, велоергометр | Аппарат ЭКГ: Shiller AT-102 Велоэргометр: Erg 911 S | Аппарат ЭКГ: 070.01900 Велоэргометр: 04110400410 | 2010 |  |  | + + |
| 16 | Аппарат ЭКГ | Cardioline ar1200view | 03181502 | 2015 |  |  | + |
| 17 | Аппарат ЭКГ | Shiller AT-101 | 080.08671 | 2009 |  |  | + |
| 18 | Монитор носимый с каналами ЭКГ и АД | «СОЮЗ» | 5468 | 2010 |  |  | + |
| 19 | Монитор носимый с каналами ЭКГ и АД | «СОЮЗ» | 5467 | 2010 |  |  | + |
| 20 | Монитор носимый для измерения АД | МнСДП-2 | 03060457 | 2010 |  |  | + |
| 21 | Комплекс аппаратно-программный электро-лазеро-магнитной терапии цветоимпульсного воздействия | КАП-ЭЛМ-01 «Андро-Гин» | 1071 | 2014 |  |  |  |
| 22 | Аппарат для гальванизации | «Поток БР» | 48208 | 2010 |  |  | + |
| 23 | Аппарат для гальванизации | ГЭ-50-2 «Поток-1» | 93214 | 2003 |  |  | + |
| 24 | Аппарат для гальванизации | «Поток-1» | 884 | 1981 |  |  | + |
| 25 | Аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтический | МИЛТА-Ф-8-01 | КП-23564 | 2015 |  |  |  |
| 26 | Аппарат для индуктотермии коротковолновый | ИКВ-4 | 03 | 2004 |  |  | + |
| 27 | Аппарат для местной дарсонвализации | «Искра-1» | 709 | 1999 |  |  | + |
| 28 | Аппарат для низкочастотной терапии | Амплипульс-5 | 64203 | 2003 |  |  | + |
| 29 | Аппарат для низкочастотной терапии | Амплипульс-5 БР | 06309 | 2010 |  |  | + |
| 30 | Аппарат для низкочастотной терапии | Амплипульс-5 БР | 02009 | 2010 |  |  | + |
| 31 | Аппарат для УВЧ терапии | УВЧ-30М | 214 | 2002 |  |  | + |
| 32 | Аппарат для УВЧ терапии | УВЧ-80 | 258 | 2001 |  |  | + |
| 33 | Аппарат для УВЧ терапии | УВЧ-66 | 190128 | 2001 |  |  | + |
| 34 | Аппарат для ультразвуковой терапии | УЗТ-1.01.Ф | 47 | 2003 |  |  | + |
| 35 | Аппарат для ультразвуковой терпи | УЗТ-1.01.Ф | 933 | 2003 |  |  | + |
| 36 | Аппарат рентгеновский | Проскан-2000 | 15-30147 | 2015 |  |  |  |
| 37 | Аппарат рентгеновский диагностический переносной | 9Л5 | 1334 | 2010 |  |  |  |
| 38 | Радиовизиограф | Gendex expert DC | 3011585 | 2013 |  |  |  |
| 39 | Рентгенодиагностический комплекс на базе телеуправляемого стола-штатива | CLINODIGIT | 25714 | 2007 |  |  |  |
| 40 | Дефибриллятор-монитор | PRIMEDIC | 71144024800 | 2011 |  |  |  |
| 41 | Отсасыватель | Atmos-16 | 2089060616 | 2004 |  |  | + |
| 42 | Перфузор для в/в вливаний | Braun Compact C | 14547 | 2003 |  |  | + |
| 43 | Аппарат для анестезии | TIZIAN | 90488/06 | 2006 |  |  | + |
| 44 | Аппарат наркозно-дыхательный | Chirana Venar Xenon | 1991 | 2013 |  |  |  |
| 45 | Аппарат ИВЛ | Chirolog-SV | 2331 | 2013 |  |  |  |
| 46 | Аппарат ИВЛ | Chirolog-SV | 2333 | 2013 |  |  |  |
| 47 | Насос перистальтический инфузионный | Braun | 127798 | 2009 |  |  |  |
| 48 | Монитор реанимационный | Philips M3046A | DE00844276 | 2004 |  |  | + |
| 49 | Монитор реанимационный | Philips M3046A | DE00844363 | 2004 |  |  | + |
| 50 | Стерилизатор паровой | ГК-100-3М | 137030 | 2003 |  |  | + |
| 51 | Стерилизатор паровой | ГК-100-3М | 1370146 | 2003 |  |  | + |
| 52 | Стерилизатор паровой | ГК-100-3М | 10000220 | 2011 |  |  |  |
| 53 | Стерилизатор паровой | ВК-30-01 | 27 | 2006 |  |  | + |
| 54 | Стерилизатор паровой | ВК-30 | 1841 | 1988 |  |  | + |
| 55 | Лабораторная центрифуга | CM-6MT | 134100111 | 2014 |  |  |  |
| 56 | Установка стоматологическая | QL2028 (Pragmatic) | 1803423 | 2018 |  |  |  |
| 57 | Установка стоматологическая | QL2028 (Pragmatic) | 1803424 | 2018 |  |  |  |

Примечание: Символ «+» в колонке «С» обозначает, что у ИМТ превышено 1,5 нормативных срока службы. Стоимость их обслуживания учитывается с коэффициентом 1,2

Календарный план-график оказания услуг

| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ, руб. | Дата и время выполнения работ | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поликлиника № 1 и круглосуточный стационар на ст. «Елец»: КТО аппаратов №№: 13, 36, 39, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Поликлиника № 2 на ст. «Грязи-Воронежские»: КТО аппаратов №№: 58-113 согласно Приложению № 2 к Договору и эксплуатационной документации |  | В Поликлинике № 1 и круглосуточном стационаре на ст. «Елец»: 25.02.2021 г. 09:00-16:30 В Поликлинике № 2 на ст. «Грязи-Воронежские»: 26.02.2021 г. 09:00-16:30 | обеспечение работоспособности медицинского оборудования и разрешение его к дальнейшей эксплуатации |
| 2 | Поликлиника № 1 и круглосуточный стационар на ст. «Елец»: КТО аппаратов №№: 13, 36, 39, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 Поликлиника № 2 на ст. «Грязи-Воронежские»: КТО аппаратов №№: 58-113 согласно Приложению № 2 к Договору и эксплуатационной документации |  | В Поликлинике № 1 и круглосуточном стационаре на ст. «Елец»: 17.03.2021 г. 09:00-16:30 В Поликлинике № 2 на ст. «Грязи-Воронежские»: 24.03.2021 г. 09:00-16:30 | обеспечение работоспособности медицинского оборудования и разрешение его к дальнейшей эксплуатации |
| 3 | Поликлиника № 1 и круглосуточный стационар на ст. «Елец»: КТО аппаратов №№: 13, 36, 39, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Поликлиника № 2 на ст. «Грязи-Воронежские»: КТО аппаратов №№: 58-113 согласно Приложению № 2 к Договору и эксплуатационной документации |  | В Поликлинике № 1 и круглосуточном стационаре на ст. «Елец»: 21.04.2021 г. 09:00-16:30 В Поликлинике № 2 на ст. «Грязи-Воронежские»: 28.04.2021 г. 09:00-16:30 | обеспечение работоспособности медицинского оборудования и разрешение его к дальнейшей эксплуатации |
| 4 | Поликлиника № 1 и круглосуточный стационар на ст. «Елец»: КТО аппаратов №№: 13, 36, 39, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, Поликлиника № 2 на ст. «Грязи-Воронежские»: КТО аппаратов №№: 58-113 согласно Приложению № 2 к Договору и эксплуатационной документации |  | В Поликлинике № 1 и круглосуточном стационаре на ст. «Елец»: 19.05.2021 г. 09:00-16:30 В Поликлинике № 2 на ст. «Грязи-Воронежские»: 26.05.2021 г. 09:00-16:30 | обеспечение работоспособности медицинского оборудования и разрешение его к дальнейшей эксплуатации |
| 5 | Поликлиника № 1 и круглосуточный стационар на ст. «Елец»: КТО аппаратов №№: 13, 36, 39, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, Поликлиника № 2 на ст. «Грязи-Воронежские»: КТО аппаратов №№: 58-113 согласно Приложению № 2 к Договору и эксплуатационной документации |  | В Поликлинике № 1 и круглосуточном стационаре на ст. «Елец»: 16.06.2021 г. 09:00-16:30 В Поликлинике № 2 на ст. «Грязи-Воронежские»: 23.06.2021 г. 09:00-16:30 | обеспечение работоспособности медицинского оборудования и разрешение его к дальнейшей эксплуатации |
| 6 | Поликлиника № 1 и круглосуточный стационар на ст. «Елец»: КТО аппаратов №№: 13, 36, 39, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 43, 47, 48, 49, 55 Поликлиника № 2 на ст. «Грязи-Воронежские»: КТО аппаратов №№: 58-113 согласно Приложению № 2 к Договору и эксплуатационной документации |  | В Поликлинике № 1 и круглосуточном стационаре на ст. «Елец»: 21.07.2021 г. 09:00-16:30 В Поликлинике № 2 на ст. «Грязи-Воронежские»: 28.07.2021 г. 09:00-16:30 | обеспечение работоспособности медицинского оборудования и разрешение его к дальнейшей эксплуатации |
| 7 | Поликлиника № 1 и круглосуточный стационар на ст. «Елец»: КТО аппаратов №№: 13, 36, 39, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Поликлиника № 2 на ст. «Грязи-Воронежские»: КТО аппаратов №№: 58-113 согласно Приложению № 2 к Договору и эксплуатационной документации |  | В Поликлинике № 1 и круглосуточном стационаре на ст. «Елец»: 19808.2021 г. 09:00-16:30 В Поликлинике № 2 на ст. «Грязи-Воронежские»: 25.08.2021 г. 09:00-16:30 | обеспечение работоспособности медицинского оборудования и разрешение его к дальнейшей эксплуатации |
| 8 | Поликлиника № 1 и круглосуточный стационар на ст. «Елец»: КТО аппаратов №№: 13, 36, 39, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 Поликлиника № 2 на ст. «Грязи-Воронежские»: КТО аппаратов №№: 58-113 согласно Приложению № 2 к Договору и эксплуатационной документации |  | В Поликлинике № 1 и круглосуточном стационаре на ст. «Елец»: 22.09.2021 г. 09:00-16:30 В Поликлинике № 2 на ст. «Грязи-Воронежские»: 29.09.2021 г. 09:00-16:30 | обеспечение работоспособности медицинского оборудования и разрешение его к дальнейшей эксплуатации |
| 9 | Поликлиника № 1 и круглосуточный стационар на ст. «Елец»: КТО аппаратов №№: 13, 36, 39, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Поликлиника № 2 на ст. «Грязи-Воронежские»: КТО аппаратов №№: 58-113 согласно Приложению № 2 к Договору и эксплуатационной документации |  | В Поликлинике № 1 и круглосуточном стационаре на ст. «Елец»: 20.10.2021 г. 09:00-16:30 В Поликлинике № 2 на ст. «Грязи-Воронежские»: 27.10.2021 г. 09:00-16:30 | обеспечение работоспособности медицинского оборудования и разрешение его к дальнейшей эксплуатации |
| 10 | Поликлиника № 1 и круглосуточный стационар на ст. «Елец»: КТО аппаратов №№: 13, 36, 39, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, Поликлиника № 2 на ст. «Грязи-Воронежские»: КТО аппаратов №№: 58-113 согласно Приложению № 2 к Договору и эксплуатационной документации |  | В Поликлинике № 1 и круглосуточном стационаре на ст. «Елец»: 17.11.2021 г. 09:00-16:30 В Поликлинике № 2 на ст. «Грязи-Воронежские»: 24.11.2021 г. 09:00-16:30 | обеспечение работоспособности медицинского оборудования и разрешение его к дальнейшей эксплуатации |
| 11 | Поликлиника № 1 и круглосуточный стационар на ст. «Елец»: КТО аппаратов №№: 13, 36, 39, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, Поликлиника № 2 на ст. «Грязи-Воронежские»: КТО аппаратов №№: 58-113 согласно Приложению № 2 к Договору и эксплуатационной документации |  | В Поликлинике № 1 и круглосуточном стационаре на ст. «Елец»: 22.12.2021 г. 09:00-16:30 В Поликлинике № 2 на ст. «Грязи-Воронежские»: 29.12.2021 г. 09:00-16:30 | обеспечение работоспособности медицинского оборудования и разрешение его к дальнейшей эксплуатации |
| 12 | Поликлиника № 1 и круглосуточный стационар на ст. «Елец»: КТО аппаратов №№: 13, 36, 39, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 43, 47, 48, 49, 55 Поликлиника № 2 на ст. «Грязи-Воронежские»: КТО аппаратов №№: 58-113 согласно Приложению № 2 к Договору и эксплуатационной документации |  | В Поликлинике № 1 и круглосуточном стационаре на ст. «Елец»: 20.01.2022 г. 09:00-16:30 В Поликлинике № 2 на ст. «Грязи-Воронежские»: 27.01.2022 г. 09:00-16:30 | обеспечение работоспособности медицинского оборудования и разрешение его к дальнейшей эксплуатации |
| ИТОГО: |  |  |  |

Начальник хозяйственного отдела                  Золотарев А. Л.