Техническое задание

Педикюрный аппарат с пылесосом podoGrand 40000 оборотов, бесколлекторный двигатель (или эквивалент)

Профессиональный аппарат,

6000-40000 оборотов,

реверс с возможностью переключения на ходу, Мощность пылесоса – 400 Вт, Потребляемая мощность – 400 Вт, Мощность ручки – 75 Вт, автоматический зажим фрез,

Вес аппарата – 2,5 кг (330х230х130мм , учитывая держатель)

Вес ручки – 100 гр.

Двигатель ручки – без щеточный, бесколлекторный Корпус и ручка – пластиковые. Экран голубой.

Уровень шума при максимальном включении пылесоса менее –  55 Дц

Крутящий момент – 40 мНм

Гибкий медицинский шланг – 120см

Гарантия — не менее 12 мес.

- комплекте прилагается сменный мешок для пыли.

Производитель: Россия. Обязательные требования:

- наличие регистрационного удостоверения, декларация соответствия

Зам. главного врача по мед. части                            Н. А. Чабан