Техническое задание

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Иммунохроматографический тест для одновременного выявления 10 наркотических соединений в моче (морфин, марихуана, кокаин, амфетамин, метамфетамин, метадон, барбитураты, бензодиазепин, МДМА, ТАД) | Мультитест для одновременного выявления десяти видов наркотиков (морфин, марихуана, амфетамин, метамфетамин, кокаин, барбитураты, бензодиазепин, метадон, трициклические антидепрессанты, экстази(МДМА)) погружного типа в пластиковой кассете. В состав входит пластиковая кассета, упакованная в индивидуальную вакуумную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем. Чувствительность нг/мл: Морфин- 300 Марихуана – 50 Метамфетамин – 500 Амфетамин- 1000 Кокаин – 300 Барбитураты –300 Бензодиазепин – 300 Метадон –300 Трициклические антидепрессанты – 1000 Экстази – 500 Срок годности: 24 месяца. Остаточный срок годности: 22 месяца |

Главная медсестра ______________________  Таравкова Е.Ю.