Приложение № 3

На бланке организации

Заказчику: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Елец»

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок, проект договора на

поставку инструментов нейрохирургических, извещение № 3

(указывается объект закупки и номер запроса котировок, указанный на официальном сайте ЧУЗ)

_____________________________________________________________________________,

(наименование участника закупки – юридического лица или Ф.И.О. для участника закупки - физического лица)

в лице ____________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О.,(только для юридических лиц)

действующего на основании Устава (только для участников закупки юридических лиц), сообщает о согласии исполнить ВСЕ условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

2. Наименование и характеристики поставляемого товара (в случае осуществления поставки товара)/услуг/работ:

| № п/п | Наименование товара | Функциональные технические и качественные характеристики поставляемого товара | Ед. измерения | Кол-во товара | Цена за единицу товара (с учетом или без учета НДС) | Цена товара (с учетом или без учета НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щипцы выкусывающие Керрисона №3 | Длина инструмента составляет не менее 250,0мм, длина рабочей части составляет не менее 180,0мм, ширина рабочей части 3,0(+/-0,3)мм. Направление губок инструмента - верхнее. Угол выкусывания составляет 130 градусов. Для удаления выкусываемого материала в рабочей части предусмотрен выталкивающий стержень диаметром 1,5(+/-0,3)мм. Конец выталкивающего стержня должен выступать за режущую кромку не менее, чем на 3,0мм. Ход(раскрытие) рабочей части не менее 9,0мм. Инструмент изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. | Шт | 2 |  |  |
| 2 | Щипцы выкусывающие Керрисона №4 | Длина инструмента составляет не менее 250,0мм, длина рабочей части составляет не менее 180,0мм, ширина рабочей части 4,0(+/-0,2)мм. Направление губок инструмента - верхнее. Угол выкусывания составляет 130 градусов. Для удаления выкусываемого материала в рабочей части предусмотрен выталкивающий стержень диаметром 1,5(+/-0,3)мм. Конец выталкивающего стержня должен выступать за режущую кромку не менее, чем на 3,0мм. Ход(раскрытие) рабочей части не менее 9,0мм. Инструмент изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. | Шт | 2 |  |  |
| 3 | Щипцы выкусывающие Керрисона №5 | Длина инструмента составляет не менее 250,0мм, длина рабочей части составляет не менее 180,0мм, ширина рабочей части 5,0(+/-0,3)мм. Направление губок инструмента - верхнее. Угол выкусывания составляет 130 градусов. Для удаления выкусываемого материала в рабочей части предусмотрен выталкивающий стержень диаметром 1,5(+/-0,3)мм. Конец выталкивающего стержня должен выступать за режущую кромку не менее, чем на 3,0мм. Ход(раскрытие) рабочей части не менее 9,0мм. Инструмент изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. | Шт | 2 |  |  |
| 4 | Ранорасширитель Каспара | Реечный ранорасширитель типа CASPAR с подвижными рабочими лапками и сменными ретракторами. Длина бранш ранорасширителя не менее 90мм. Конечная часть бранш имеет шарнирное соединение, позволяющее. В комплекте имеется 6 ретракторов, имеющих быстросъемное соединение с браншей ранорасширителя. Ретракторы выполнены в виде лопаток с закругленной конечной частью длиной, не менее: №1 – 35,0мм, №2 – 40,0мм, №3 – 45,0мм, №4 – 50,0мм, №5 – 55,0мм, №6 – 60,0 мм. Габаритные размеры ранорасширителя, не менее: ширина – 100,0мм, длина – 105,0мм, максимальный расход зеркал – 60,0мм | Шт | 1 |  |  |
| 5 | Зеркало Каспара | Зеркало Каспара для микродискэктомии на поясничном отделе позвоночника. Рабочие части имеют прямоугольные окошки. Фиксирование рабочих частей зеркал осуществляется с помощью винтового упора. Рукоятка воронкообразного ранорасширителя изогнута под углом 30,0(+/-5,0)град. и имеет крючкообразный выступ для совмещения с реечным ранорасширителем. В комплект входит 5 зеркал высотой, не менее: 45,0мм; 50,0мм; 55,0мм; 60,0мм; 65,0мм. Габаритные размеры зеркала, не менее: длина – 145,0мм, ширина раскрытия рабочих частей – 50,0мм. | Компл. | 1 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |

3. Цена договора  ___________________ (_______________________________) рублей ___копеек, в том числе НДС ___ % ____________ руб. 00 коп./ НДС не облагается.

В цену включены все расходы, которые могут возникнуть при исполнении договора (на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и др.)

4.  Сведения об участнике закупки

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица, паспортные данные): ________________________________________

Организационно-правовая форма: ____________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): ________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника:

Р/счет ___________________________ в ____________________________

БИК ___________________К/счет __________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________

Контактное лицо: _______________________________________________

Контактный телефон: ____________________________________________

Факс: __________________________________________________________

Адрес электронной почты: ________________________________________

ИНН _______________________________

КПП ________________________________

ОГРН________________________________

ОКВЭД ______________________________

ОКПО _______________________________

5. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок: ___________________________________

6. Декларируем соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса котировок:

1.Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом закупки;

2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление

обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

6. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8. Отсутствие сведений об участнике закупки – физическом или юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае, если Заказчиком было предусмотрено такое требование в документации о закупке.

Дата: ________________

___________                              ____________                __________________

(должность)                                             (подпись)                                    (расшифровка подписи)

М.П.