ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № лота | Наименование | Техническое описание | Единица измерения | Количество | Цена максимальная | Сумма максимальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов (Диахим-Гемистейн-РТЦ), 50 мл | Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов, 50 мл | Набор | 1 | 615,12 | 615,12 |
| 2 | Микропробирки полипропиленовые конические с колпачком типа Эппендорф (Polypropylene micro conical test tube with cap Eppendorf type). 1,5 мл ( уп 1000 шт) | Микропробирки полипропиленовые конические с колпачком типа Эппендорф (Polypropylene micro conical test tube with cap Eppendorf type). 1,5 мл ( уп 1000 шт) | Упак | 4 | 1544,01 | 6176,04 |
| 3 | Сенсор для определения глюкозы и лактата на 3000 тестов | Расходные материалы для анализаторов глюкозы и лактата серии Super GL. Сенсор для определения глюкозы и лактата на 3000 тестов Sensor Glucose/Lactate 3000 samples. (для Super GL/Super GL Ambulance) | Шт | 3 | 12195,33 | 36585,99 |
| 4 | Цитрат натрия Ренам | Цитрат натрия Ренам Состав набора: Цитрат натрия, 1,05 – 1,15 М раствор (10 мл/фл.) – 6 флаконов. Один набор предназначен для взятия 600 пробирок с венозной кровью объемом 10 мл при расходе реагента 1 мл на пробирку или 1200 пробирок с венозной кровью объемом 5 мл при расходе реагента 0,5 мл на пробирку. | Набор | 1 | 1818,95 | 1818,95 |
| 5 | Цоликлон анти-D Cупер, 10 мл | Цоликлон анти-D Cупер, 10 мл | Флак | 3 | 170,09 | 510,27 |
| 6 | Цоликлон анти-А, 10 мл | Цоликлон анти-А, 10 мл | Флак | 3 | 80,77 | 242,31 |
| 7 | Пробирка для гемат. исслед. (ЭДТА К3) 0,2 мл | Пробирка "IMPROMINI" для гемат. исслед. (ЭДТА К3) 0,2 мл Материал пробирки пластик; Крышка пробирки из пластика фиолетового цвета, пробирка и крышка имеют V-образную резьбу, обеспечивающую антиаэрозольный эффект при снятии крышки, наличие у пробирки юбки устойчивости; Наличие у пробирки лотка-выступа позволяющего забрать кровь самотеком. | Шт | 1000 | 10,69 | 10690,00 |
| 8 | Набор реагентов для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ДДС) №10061 | Набор реагентов для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ДДС) №10061 Метод: Фотометрический метод с 2,4-дихлоранилином (ДХА) – для определения общего билирубина. Фотометрический метод Йендрашека-Грофа - для определения прямого билирубина. Определение прямого и общего билирубина проводится по конечной точке. Длина волны 546 нм. Линейность в диапазоне от не более 4 до не менее 510 мкмоль/л. Чувствительность: не более 3 мкмоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты, два калибратора (высокая и низкая концентрация). Стабильность: После вскрытия Реагент 1, Реагент 2 и Реагент 3 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент для определения общего билирубина стабилен не менее трех недель при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 200 мл. | Набор | 2 | 531,24 | 1062,48 |
| 9 | Набор реагентов для определения общей активности α-амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче (α-АМИЛАЗА ДДС) | Набор реагентов для определения общей активности α-амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче (α-АМИЛАЗА ДДС) Метод: Ферментативный фотометрический тест (субстрат EPS-G7), кинетический. Длина волны 405 нм. Линейность в диапазоне не уже 5 Е/л - 2000 Е/л. Чувствительность: не более 5 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен не менее 6 месяцев при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 125 мл. | Набор | 3 | 4736,11 | 14208,33 |
| 10 | Набор реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови (ХОЛЕСТЕРИН ДДС) | Набор реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови (ХОЛЕСТЕРИН ДДС) Метод: Ферментативный фотометрический тест GOD-PAP, метод Триндера, конечная точка. Время реакции не менее 10 минут. Длина волны в пределах диапазона 480 - 520 нм. Линейность в диапазоне от не более 1 до не менее 27 ммоль/л. Чувствительность: не более 0,5 ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию Реагент и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2 до+8°С. Наличие АЛФ, для устранения липемичность сыворотки. Фасовка: не менее 600 мл | Набор | 3 | 4156,72 | 12470,16 |
| 11 | Гемоглобин Агат | ГЕМОГЛОБИН АГАТ Состав набора: 1. Трансформирующий реагент – сухая смесь (натрий углекислый кислый, 1,0 г; калий железосинеродистый, 200 мг) – 3 упаковки. 2. Ацетонциангидрин – 3 ампулы (по 0,5 мл). 3. Калибровочный раствор гемоглобина с концентрацией 120 г/л – 1 флакон (2 мл). | Набор | 6 | 341,73 | 2050,38 |
| 12 | Ерш пробирочный | Ерш пробирочный 280х100х25 мм, искусственная щетина | Шт | 10 | 80,77 | 807,70 |
| 13 | Пробирка лабораторная | Пробирка лабораторная по ТУ 9461-008-52876351-2008, ПХ1-14х120 | Шт | 200 | 4,56 | 912,00 |
| 14 | Пробирка лабораторная (коническая центрифужная неградуированная) П-1-10, ХС | Пробирка лабораторная (коническая центрифужная неградуированная) П-1-10, ХС | Шт | 200 | 9,08 | 1816,00 |
| 15 | Набор реагентов "Масло иммерсионное" 100 мл | Набор реагентов "Масло иммерсионное" (ТУ 9398-011-29508133-2009); 100 мл | Фл | 1 | 93,20 | 93,20 |
| 16 | Кювета 10 х 10 х 43 мм для МИНИГЕМ 540, стекло | Кювета 10 х 10 х 43 мм для МИНИГЕМ 540, стекло | Шт | 5 | 1196,07 | 5980,35 |
| 17 | Натрий хлористый, хч; 1 кг | Натрий хлористый, хч; 1 кг | Шт | 1 | 256,30 | 256,30 |
| 18 | Пипетка прямая стеклянная (типа Сали) ППС-01-20 | Пипетка прямая стеклянная (типа Сали) ППС-01-20 | Шт | 20 | 21,75 | 435,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 96730,58 |