ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  | № | Товары (работы, услуги) | Описание | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Тест-система биохимическая для дифференциации микроорганизмов рода коринебактерий, в том числе возбудителя дифтерии и определения его токсигенных свойств. "ДС-ДИФ-КОРИНЕ (токсигенность)" (Р-0610) (ФСР 2010/07815) | Набор реагентов Предназначен для определения токсигенных свойств Corynebacterium diphtheriae в реакции иммунопреципитацииПредставляет собой 2 флакона, содержащие по 20 бумажных дисков, пропитанных антитоксином диагностическим дифтерийным, рассчитан на проведение 40 определений токсигенности.Время анализа – 48 ч. Срок годности – 12 мес. | 2 | упак | 1 932,00 | 3 864,00 |
|  | 2 | Диски с меропенемом 10 мкг № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01 (ФСР 2009/06472) 011131 (ООО "НИЦФ" Россия ) | Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами. Диски по (100±5) шт. должны быть уложены во флаконы, вместимостью 9 мл, укупорены пробками резиновыми и обжаты колпачками алюминиевыми. На дно флаконов должен быть помещен силикагель индикаторный в количестве (1±0,1) г, отделенный от дисков прослойкой ваты медицинской гигроскопической. На каждый флакон с дисками и на каждую коробку с флаконами должна быть наклеена этикетка. На этикетке должно быть указано: наименование предприятия –изготовителя и его местонахождение; наименование продукции; содержание ПЛС в диске; номер серии; количество дисков во флаконе; условия хранения; срок годности; регистрационный №, дата регистрации; номер технических условий. Содержание противомикробного вещества меропенем должно быть10мкг. | 1 | флак | 149,50 | 149,50 |
|  | 3 | Цефтаролин 5 мкг/диск. Bioanalyse (Турция) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. ASD 02060 (250 шт/уп) | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам в картриджах. Срок годности – 1,5 года. Цефтаролин 5 мкг/диск. Упаковка: 250 шт. (5 картриджей по 50 шт. дисков в каждом) | 1 | упак | 1 333,08 | 1 333,08 |
|  | 4 | Диски с норфлоксацином 10 мкг № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01 (ФСР 2009/06472) 011136 (ООО "НИЦФ" Россия ) | Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами. Диски по (100±5) шт. должны быть уложены во флаконы, вместимостью 9 мл, укупорены пробками резиновыми и обжаты колпачками алюминиевыми. На дно флаконов должен быть помещен силикагель индикаторный в количестве (1±0,1) г, отделенный от дисков прослойкой ваты медицинской гигроскопической. На каждый флакон с дисками и на каждую коробку с флаконами должна быть наклеена этикетка. На этикетке должно быть указано: наименование предприятия –изготовителя и его местонахождение; наименование продукции; содержание ПЛС в диске; номер серии; количество дисков во флаконе; условия хранения; срок годности; регистрационный №, дата регистрации; номер технических условий. Содержание противомикробного вещества должно быть норфлоксацин 10мкг | 1 | флак | 149,50 | 149,50 |
|  | 5 | Диски с моксифлоксацином 5 мкг № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01 (ФСР 2009/06472) 011181 (ООО "НИЦФ" Россия ) | Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами. Диски по (100±5) шт. должны быть уложены во флаконы, вместимостью 9 мл, укупорены пробками резиновыми и обжаты колпачками алюминиевыми. На дно флаконов должен быть помещен силикагель индикаторный в количестве (1±0,1) г, отделенный от дисков прослойкой ваты медицинской гигроскопической. На каждый флакон с дисками и на каждую коробку с флаконами должна быть наклеена этикетка. На этикетке должно быть указано: наименование предприятия –изготовителя и его местонахождение; наименование продукции; содержание ПЛС в диске; номер серии; количество дисков во флаконе; условия хранения; срок годности; регистрационный №, дата регистрации; номер технических условий. Содержание противомикробного вещества должно быть 5мкг Должно соответствовать требованиям ТУ 9385-001-39484474-2000 Р.У. № ФСР 2009/06472 от 09.02.2016г | 1 | флак | 149,50 | 149,50 |
|  | 6 | Диски с левофлоксацином 5 мкг № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01 (ФСР 2009/06472) 011127(ООО "НИЦФ" Россия ) | Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами. Диски по (100±5) шт. должны быть уложены во флаконы, вместимостью 9 мл, укупорены пробками резиновыми и обжаты колпачками алюминиевыми. На дно флаконов должен быть помещен силикагель индикаторный в количестве (1±0,1) г, отделенный от дисков прослойкой ваты медицинской гигроскопической. На каждый флакон с дисками и на каждую коробку с флаконами должна быть наклеена этикетка. На этикетке должно быть указано: наименование предприятия –изготовителя и его местонахождение; наименование продукции; содержание ПЛС в диске; номер серии; количество дисков во флаконе; условия хранения; срок годности; регистрационный №, дата регистрации; номер технических условий. Содержание противомикробного вещества левофлоксацин должно быть 5мкг | 2 | флак | 149,50 | 299,00 |
|  | 7 | Диски с цефоперазоном 75 мкг № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01 (ФСР 2009/06472) 011169 (ООО "НИЦФ" Россия ) | Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами. Диски по (100±5) шт. должны быть уложены во флаконы, вместимостью 9 мл, укупорены пробками резиновыми и обжаты колпачками алюминиевыми. На дно флаконов должен быть помещен силикагель индикаторный в количестве (1±0,1) г, отделенный от дисков прослойкой ваты медицинской гигроскопической. На каждый флакон с дисками и на каждую коробку с флаконами должна быть наклеена этикетка. На этикетке должно быть указано: наименование предприятия –изготовителя и его местонахождение; наименование продукции; содержание ПЛС в диске; номер серии; количество дисков во флаконе; условия хранения; срок годности; регистрационный №, дата регистрации; номер технических условий. Содержание противомикробного вещества цефоперазоном должно быть 75 мкг | 2 | флак | 149,50 | 299,00 |
|  | 8 | Диски с цефотаксимом 30 мкг № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01 (ФСР 2009/06472) 011171 (ООО "НИЦФ" Россия ) | Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами. Диски по (100±5) шт. должны быть уложены во флаконы, вместимостью 9 мл, укупорены пробками резиновыми и обжаты колпачками алюминиевыми. На дно флаконов должен быть помещен силикагель индикаторный в количестве (1±0,1) г, отделенный от дисков прослойкой ваты медицинской гигроскопической. На каждый флакон с дисками и на каждую коробку с флаконами должна быть наклеена этикетка. На этикетке должно быть указано: наименование предприятия –изготовителя и его местонахождение; наименование продукции; содержание ПЛС в диске; номер серии; количество дисков во флаконе; условия хранения; срок годности; регистрационный №, дата регистрации; номер технических условий. Содержание противомикробного вещества должно быть цефотаксимом 30 мкг | 2 | флак | 149,50 | 299,00 |
|  | 9 | Диски с тетрациклином 30 мкг № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01 (ФСР 2009/06472) 011150 (ООО "НИЦФ" Россия ) | Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами. Диски по (100±5) шт. должны быть уложены во флаконы, вместимостью 9 мл, укупорены пробками резиновыми и обжаты колпачками алюминиевыми. На дно флаконов должен быть помещен силикагель индикаторный в количестве (1±0,1) г, отделенный от дисков прослойкой ваты медицинской гигроскопической. На каждый флакон с дисками и на каждую коробку с флаконами должна быть наклеена этикетка. На этикетке должно быть указано: наименование предприятия –изготовителя и его местонахождение; наименование продукции; содержание ПЛС в диске; номер серии; количество дисков во флаконе; условия хранения; срок годности; регистрационный №, дата регистрации; номер технических условий. Содержание противомикробного вещества тетрациклин должно быть30 мкг | 3 | флак | 149,50 | 448,50 |
|  | 10 | Диски с тикарциллином и клавулановой кислотой 75/10 мкг № 50.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01 (ФСР 2009/06472) 011152 (ООО "НИЦФ" Россия ) | Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами. Диски по (50±5) шт. должны быть уложены во флаконы, вместимостью 9 мл, укупорены пробками резиновыми и обжаты колпачками алюминиевыми. На дно флаконов должен быть помещен силикагель индикаторный в количестве (1±0,1) г, отделенный от дисков прослойкой ваты медицинской гигроскопической. На каждый флакон с дисками и на каждую коробку с флаконами должна быть наклеена этикетка. На этикетке должно быть указано: наименование предприятия –изготовителя и его местонахождение; наименование продукции; содержание ПЛС в диске; номер серии; количество дисков во флаконе; условия хранения; срок годности; регистрационный №, дата регистрации; номер технических условий. Содержание противомикробного вещества тикарциллин/клавулановая кислота должно быть 75/10 мкг | 1 | флак | 149,50 | 149,50 |
|  | 11 | Диски с ванкомицином 30 мкг № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01 (ФСР 2009/06472) 011111 (ООО "НИЦФ" Россия ) | Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами. Диски по (100±5) шт. должны быть уложены во флаконы, вместимостью 9 мл, укупорены пробками резиновыми и обжаты колпачками алюминиевыми. На дно флаконов должен быть помещен силикагель индикаторный в количестве (1±0,1) г, отделенный от дисков прослойкой ваты медицинской гигроскопической. На каждый флакон с дисками и на каждую коробку с флаконами должна быть наклеена этикетка. На этикетке должно быть указано: наименование предприятия –изготовителя и его местонахождение; наименование продукции; содержание ПЛС в диске; номер серии; количество дисков во флаконе; условия хранения; срок годности; регистрационный №, дата регистрации; номер технических условий. Содержание противомикробного вещества ванкомицин должно быть 30мкг | 2 | флак | 149,50 | 299,00 |
|  | 12 | Диски с оптохином 6 мкг для идентификации пневмококков №100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01 №012104 (ФСР 2009/06472) (ООО "НИЦФ" Россия ) | Диски с оптохином для дифференциальной диагностики стрептококков, выявления пневмококков.1 флакон содержит 100 дисков.(рассчитан на 100 определений).Диски картонные с противомикробными лекарственными средствами. Диски по (100±5) шт. должны быть уложены во флаконы, вместимостью 9 мл, укупорены пробками резиновыми и обжаты колпачками алюминиевыми.На дно флаконов должен быть помещен силикагель индикаторный в количестве (1±0,1) г, отделенный от дисков прослойкой ваты медицинской гигроскопической. На каждый флакон с дисками и на каждую коробку с флаконами должна быть наклеена этикетка. На этикетке должно быть указано: наименование предприятия –изготовителя и его местонахождение; наименование продукции; содержание ПЛС в диске; номер серии; количество дисков во флаконе; условия хранения; срок годности; регистрационный №, дата регистрации; номер технических условий. Содержание противомикробного вещества оптохин должно быть 6 мкг | 1 | флак | 330,05 | 330,05 |
|  | 13 | Диски с фурадонином 300 мкг № 100 . Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01 (ФСР 2009/06472) 011160 (ООО "НИЦФ" Россия ) | Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами. Диски по (100±5) шт. должны быть уложены во флаконы, вместимостью 9 мл, укупорены пробками резиновыми и обжаты колпачками алюминиевыми. На дно флаконов должен быть помещен силикагель индикаторный в количестве (1±0,1) г, отделенный от дисков прослойкой ваты медицинской гигроскопической. На каждый флакон с дисками и на каждую коробку с флаконами должна быть наклеена этикетка. На этикетке должно быть указано: наименование предприятия –изготовителя и его местонахождение; наименование продукции; содержание ПЛС в диске; номер серии; количество дисков во флаконе; условия хранения; срок годности; регистрационный №, дата регистрации; номер технических условий. Содержание противомикробного вещества фурадонин должно быть 300 мкг | 2 | флак | 149,50 | 299,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8068,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 8068,63 |