Техническое задание

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пробирка вакуумная для взятия крови с активатором свертывания 6 мл, 13х100 мм | Пробирки пластиковые вакуумные для получения сыворотки. Содержат активатор образования сгустка (clot activator) диоксид кремния в виде сухого мелкодисперсного напыления на внутренней стенке, запускающий процесс свертывания крови. Объем забираемой крови 6 мл, размер пробирки 13х100 мм, красная крышка Материал пробирки ПЭТФ (полиэтилентерефталат); Крышка пробирки из пластика красного цвета (в соответствии с ISO 6710); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие активатора образования сгустка (кремнезем) на внутренних стенках пробирки; Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака CE, стерильности, номера лота и срок годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Наличие на этикетке двойного, отрывного, буквенно-цифрового кода в количестве не менее 2-х штук; Размер пробирки 13х100 мм, объем забираемой крови 6 мл; Упаковка пробирок – 100 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен. |
| 2 | Пробирка вакуумная для взятия крови с цитратом натрия 3,8% 4,5 мл, 13х75 мм | Вакуумные пластиковые пробирки для получения цитратной плазмы предназначены для коагулологических исследований. Содержат буферный раствор натрий цитрата в концентрации 3,8% (0.129 моль/л). При заборе венозной крови одна часть трехзамещенного цитрата натрия смешивается с девятью частями крови. Объем забираемой крови 4,5 мл, размеры пробирки 13х75 мм, голубая крышка Материал пробирки ПЭТФ (полиэтилентерефталат); Крышка пробирки из пластика голубого цвета (в соответствии с ISO 6710); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие антикоагулянта – цитрата натрия в концентрации 3,8% (0,129М); Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака CE, стерильности, номера лота и срок годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Наличие на этикетке двойного, отрывного, буквенно-цифрового кода в количестве не менее 2-х штук; Размер пробирки 13х75 мм, объем забираемой крови 4,5 мл, объем пробы 5,0 мл; Область применения: исследования системы гемостаза; Упаковка пробирок – 100 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен. |
| 3 | Пробирка вакуумная для взятия крови с ЭДТА К3 3 мл, 13х75 мм | Вакуумные пластиковые пробирки для сохранения цельной венозной крови, содержат антикоагулянт К3 ЭДТА, в виде равномерного мелкодисперсного покрытия на внутренней стенке. Объем забираемой крови 3 мл, размеры пробирки 13х75 мм, фиолетовая крышка . Материал пробирки ПЭТФ (полиэтилентерефталат); Крышка пробирки из пластика фиолетового цвета (в соответствии с ISO 6710); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие антикоагулянта ЭДТА К3 на внутренних стенках пробирки; Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака CE, стерильности, номера лота и срок годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Наличие на этикетке двойного, отрывного, буквенно-цифрового кода в количестве не менее 2-х штук; Размер пробирки 13х75 мм, объем забираемой крови 3 мл; Область применения: гематология, ПЦР; Упаковка пробирок – 100 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен. |