Приложение № 1

Техническое задание на поставку трубы полипропиленовой

Требования к материалам:

Труба полипропиленовая  PPRC PN25 D125x20,8 армирование стекловолокном.

Область применения трубы — для горячего водоснабжения, систем центрального отопления с рабочей температурой до + 95°С.

Длина трубы 4,00 м

Количество труб 18 шт. Общее количество Товара: 72 погонных метра.

Диаметр трубы – 125 мм, толщина стенок – 20,8 мм.

Срок поставки: 10 рабочих после оплаты авансового платежа.

Аванс - 50% стоимости Товара.

Сдача-приемка Товара производится на складе Заказчика в строгом соответствии со спецификацией Товара в присутствии представителя Поставщика по количеству и качеству Товара.

Место поставки — Липецкая обл., г. Елец, ул. Новолипецкая, д.20.

Начальник  хозяйственного отдела		________ 		Золотарев А.Л.