Техническое задание

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 |

| Набор реагентов для диагностики in vitro НАРКОСТОП для определения наркотических веществ и их продуктов в биологических жидкостях. Вариант исполнения :21. Мульти №10 Амфетамин (AMP), Кокаин (COC), Марихуана (THC), Бензодиазепины (BZO), Фенциклидин (PCP), Барбитураты (BAR), Метамфетамин (MET), Опиаты (OPI), Метадон (MTD), Экстази (MDMA), совместим с анализатором Сармат СВ | Мультитест для одновременного выявления десяти видов наркотиков (Амфетамин (AMP), Кокаин (COC), Марихуана (THC), Бензодиазепины (BZO), Фенциклидин (PCP), Барбитураты (BAR), Метамфетамин (MET), Опиаты (OPI), Метадон (MTD), Экстази (MDMA), совместим с анализатором Сармат СВ) тест-кассета. В состав входит пластиковая кассета, упакованная в индивидуальную вакуумную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем. Чувствительность нг/мл: Морфин- 300 Марихуана – 50 Метамфетамин – 500 Амфетамин- 1000 Кокаин – 300 Барбитураты –300 Бензодиазепин – 300 Метадон –300 Трициклические антидепрессанты – 1000 Экстази – 500 Срок годности: 24 месяца. Остаточный срок годности: 22 месяца |
| --- | --- |