ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Наименование | ТЗ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходные материалы для анализаторов глюкозы и лактата серии Super GL: Сенсор для определения глюкозы и лактата на 3000 тестов Sensor Glucose/Lactate 3000 samples. | Сенсор глюкозы и лактата на 3000 определений. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения глюкозы и лактата в клиническом образце методом электрометрического анализа. Назначение: Для автоматических анализаторов серии SUPER GL. Количество выполняемых тестов: ≥ 3000 | шт | 4 |
| 2 | Набор реагентов для определения содержания глюкозы глюкозооксидазным методом в сыворотке, плазме крови и моче (ГЛЮКОЗА ДДС). 1000 мл 10 083 | Глюкоза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Количество выполняемых тестов: ≥2000 Штука Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки Единица измерения: Набор Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения глюкозы (glucose) в клиническом образце методом ферментного спектрофотометрического анализа. Метод: Ферментативный фотометрический глюкозооксидазный тест, реакция Триндера, конечная точка без депротеинизации. Линейность в диапазоне от не более 1 до не менее 30 ммоль/л. Чувствительность не более 0,5 ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию Реагент и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 1000 мл. | набор | 1 |
| 3 | Одноэтапный тест-картридж для определения сердечного тропонина (cTn I) в цельной крови, сыворотке или плазме (Tn I-WB-Cart-DAC), упак 20шт | Одноэтапный тест-картридж для качественного определения повышения сердечного тропонина (cTn I) в пробах цельной крови, сыворотке или плазме человека, с целью диагностики инфаркта миокарда иммунохроматографическим методом. Тест определяет cTnI с концентрацией от 0,5 нг/мл Количество наносимого образца ≈ 80 мкл. Внутренний контроль качества. Относительная специфичность: 99% Общая точность: 99.1% Относительная чувствительность: 99.4% Время развития реакции не более 10 мин. Количество тестов в наборе – 20 шт. Состав набора: 1. Индивидуально упакованный картридж с влагопоглотителем - 1 шт/1 тест. 2. Пластиковая пипетка – 1шт./1 тест. 3. Буфер – 3 мл/1 фл. (40 мкл/1 тест). 4. Инструкция – 1 экз. | набор | 2 |
| 4 | Набор реагентов для определения белка в моче "ЮНИ-ТЕСТ-БМ" 500 опр. | Набор реагентов для количественного определения белка в моче и спинномозговой жидкости высокочувствительным методом – пирогаллоловый красный. Состав набора: Реагент – раствор красителя пирогаллолового красного и молибдата натрия в сукцинатном буфере; 1 флакон, 500 мл; Калибратор 1 г/л – калибровочный раствор общего белка 1 г/л; 1 флакон, 5 мл; Калибратор 0,2 г/л – калибровочный раствор общего белка 0,2 г/л; 1 флакон, 5 мл. Все компоненты готовы к использованию. Линейный диапазон определения общего белка до 4 г/л, определение общего белка в моче в диапазоне от 0, 05 г/л до 4 г/л без дополнительных разведений. Объем пробы - 20 мкл. Время инкубации проб 10 минут при температуре 18-25оС или 37оС. Срок годности калибратора после вскрытия флакона - до 3 месяцев при +4...8оС. | набора | 4 |
| 5 | Наконечник 0,5-250 мкл, универсал, упк.1000шт. (кат№9400302) | Наконечник полимерный предназначен для отбора жидкостей и их переноса в процессе проведения профессиональных лабораторных анализов.. Без фильтра, нестерильный. Объём 0,5-250 мкл Материал полипропилен Тип универсальный Упаковка 1000 шт. | упак | 6 |
| 6 | Наконечник для дозаторов 50-1000 мкл, Универсальный, голубой, уп. 1000 шт., Aptaca | Наконечник для дозаторов 50-1000 мкл, Универсальный, голубой Предназначен для отбора и переноса биологических жидкостей с помощью дозаторов при проведении профессиональных анализов. Без фильтра, нестерильный. Тип универсальный. Объём 50 - 1000 мкл Длина общая 73 мм Диаметр верхний внутренний 7,75 мм Материал полипропилен Цвет голубой Упаковка 1000 шт. | упак | 2 |
| 7 | Гемоглобин -АГАТ, (цианметгем. м-д,с калибратором), 600опр.х5мл | Диагностический набор ГЕМОГЛОБИН предназначен для количественного определения содержания гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом (метод Drabkin) в клинико-диагностических и биохимических лабораториях. Набор рассчитан на проведение 600 определений при расходе 5,0 мл рабочего раствора на один анализ. СОСТАВ НАБОРА: 1. Трансформирующий реагент – сухая смесь (натрий углекислый кислый, 1,0 г; калий железосинеродистый, 200 мг) – 3 упаковки. 2. Ацетонциангидрин – 3 ампулы (по 0,5 мл). 3. Калибровочный раствор гемоглобина с концентрацией 120 г/л – 1 флакон (2 мл). | наб | 3 |
| 8 | Глюкоза -ФКД,(фермент.м-д),10х100мл, 1уп. | Набор реагентов Глюкоза-ФКД предназначен для количественного определения содержания глюкозы в сыворотке или плазме крови человека глюкозооксидазным методом. Рассчитан на 50 определений при расходе 2.0 мл раствора рабочего реактива на один анализ. Состав набора: Ферментно-хромогенная смесь – 1 таблетка Антикоагулянт – 1 таблетка Калибратор (раствор глюкозы с концентрацией 10 ммоль/л) – 1 флакон Хранить при температуре +2–8 °С в темном месте в течение всего срока годности (1 год). Допускается хранение при температуре +25 °С не более 10 дней. Раствор рабочего реактива можно хранить при +2–8 °С в посуде из темного стекла не более 7 дней при достаточной герметизации флакона. Раствор антикоагулянта можно хранить при +2–8 °С не более 7 дней. Калибратор после вскрытия флакона можно хранить при +2–8 °С в темном месте не более 3 месяцев. Замораживание приготовленных растворов не допускается. | наб. | 10 |
| 9 | Набор реагентов для количественного определения содержания мочевины уреазным методом по конечной точке в сыворотке крови и моче МОЧЕВИНА КТ «ДДС». 600 мл. № 10 132 | Мочевина/азот мочевины ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ Количество выполняемых тестов: ≥1000 Штука Назначение: Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа Единица измерения: Набор Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения мочевины/азота мочевины в крови (blood urea nitrogen (BUN)) и/или в других биологических жидкостях в клиническом образце методом ферментного спектрофотометрического анализа. Он обычно применяется в качестве показателя функции почек и/или для дифференциации между преренальной и постренальной азотемией. | наб. | 5 |
| 10 | Люис-тест д/опред. ассоциированных сифилисом антител 500 определений | Treponema pallidum реагиновые антитела ИВД, реагент. Количество выполняемых тестов ≥500 Количество анализируемого образца - Не более 100 мкл Метод анализа - Реакция микропреципитации ассоциированных с сифилисом антител с кардиолипиновым антигеном на предметном стекле Форма реагента: готовая к использованию неокрашенная суспензия кардиолипинового антигена с холин-хлоридом Срок хранения реагентов - С начала работы с ними до конца срока годности тест-системы Время анализа не более 10 минут | наб. | 3 |
| 11 | Набор реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови (ХОЛЕСТЕРИН ДДС). 600 мл №10 192 | Общий холестерин ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ Количество выполняемых тестов: ≥ 1000 Штука Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки Единица измерения: Набор Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения общего холестерина (total cholesterol) в клиническом образце методом ферментного спектрофотометрического анализа. | наб. | 4 |
| 12 | Набор реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче (МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС). 500 мл. № 10 142 | Мочевая кислота ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ Количество выполняемых тестов: ≥500 Штука Назначение: Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа Единица измерения: Набор Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения мочевой кислоты (uric acid) в клиническом образце методом ферментного спектрофотометрического анализа. | наб. | 2 |
| 13 | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДДС). 500 мл. №10 012 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ Количество выполняемых тестов: ≥ 1000 Штука Назначение: Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа Единица измерения: Набор Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения аланинаминотрансферазы (АЛТ) (alanine aminotransferase (ALT)) в клиническом образце методом ферментного спектрофотометрического анализа. | наб. | 3 |
| 14 | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДДС). 500 мл. №10 032 | Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ Количество выполняемых тестов: ≥ 1000 Штука Назначение: Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа Единица измерения: Набор Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения общей аминотрансферазы (АСТ) (aspartate aminotransferase (AST)) в клиническом образце методом ферментного спектрофотометрического анализа. | наб. | 3 |
| 15 | Одноэтапный тест-картридж для определения простатоспецифического антигена (PSA) в сыворотке (PSA-S-Cart-DAC) упак 20шт | Тест-картридж для качественного простатоспецифического антигена (PSA) в сыворотке при диагностике рака простаты. Аналитическая Чувствительность теста - 4 нг/мл. Внутренний контроль качества. Относительная чувствительность: 99 % Относительная специфичность: 99.5 % Точность: 99.4 % Время развития реакции не более 10 мин. Количество тестов в наборе – 20 шт. Состав набора: 1. Индивидуально упакованный картридж с влагопоглотителем и пипеткой - 1 шт/1 тест. 2. Инструкция – 1 экз. | упак | 1 |
| 16 | Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови (КАЛЬЦИЙ-ОЛЬВЕКС), (200 мл.).ООО "ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ", Россия, (018.001) | Набор реагентов для определения концентрации кальция, 200 мл Исследуемый материал: сыворотка или плазма крови. Метод: по конечной точке, хромоген о-крезолфталеин-комплексон. Срок годности набора: 18 месяцев при +(18-25)ºС. | наб. | 2 |
| 17 | Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче (КРЕАТИНИН ДДС). 500 мл №10 102 | Креатинин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ Количество выполняемых тестов: ≥1000 Штука Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки Единица измерения: Набор Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения креатинина (creatinine) в клиническом образце методом спектрофотометрического анализа. | наб. | 2 |
| 18 | Пробирка полимерная коническая мерная с крышкой вместимостью 15 мл , п/п, стерильная,уп 700 шт | Пробирка полимерная коническая мерная с крышкой вместимостью 15 мл , стерильная Предназначена для центрифугирования биологических и иных жидкостей. Пробирка коническая градуированная с окошком для записи и винтовой крышкой. Рельефная градуировка. Нагрузка при центрифугировании не более 12000 g Стерилизация проведена методом радиационной обработки. Объем - 15 мл Диаметр - 18,5 мм Высота - 120 мм Цена деления - 0,5 мл Материал пробирки - полипропилен Материал крышки - полиэтилен Упаковка - инд. уп./700 шт. | упак | 1 |