Приложение № 1

Требования к оказанию услуг

- Место оказания услуг

- Липецкая обл., г. Елец, ул. Новолипецкая, д.20, круглосуточный стационар

- Липецкая обл., г. Грязи, ул. Хлебозаводская, д. 26, поликлиника № 2

- Цель оказания услуг

Утилизация рентгеновских трубок:

1. Флюорограф малодозовый цифровой ФЦ-Электрон 2003 г.в. – 1 шт.

2. Рентгеновский диагностический комплекс⠀РУМ-10 М1 1977 г.в.-  №1434 – 1 шт.,

№ 4405 – 1 шт.

- Состав услуг

Перечень работ по утилизации:

- Демонтаж;

- Погрузочно-разгрузочные работы;

- Логистика;

- Обезвреживание Электронно-лучевой трубки;

- Документальное сопровождение: внесение в реестр информации о обезвреживании источника ионизирующего излучения и архивирование (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

- Подрядчик обязуется

Оказать услуги по утилизации рентгеновской трубки (далее - Услуги) в соответствии с:

- Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», требования которых являются обязательными на всей территории РФ (письмо Минздрава РФ от 27.10.2003 № 293-22/233);

- «Положение о комплексном техническом обслуживании, ремонте, монтаже и наладке медицинской техники» (Приказ Минздрава СССР от 03.10.1990 № 394 с изм. ред. от 04.04.2004 г.);

- Федеральный закон от 09.01.1996 N З-ФЗ (в ред. от 19.07.2011 г.) «О радиационной безопасности населения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»;

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»;

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;

- ГОСТ 26140-84 «Аппараты рентгеновские медицинские. Общие технические условия»;

- РД 50-707-91 «Методические указания. Изделия медицинской техники. Требования к надежности. Правила и методы контроля показателей надежности»

- в соответствии с техническим заданием к Контракту;

- на основании действующей лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности;

- действующей лицензии на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения.

Начальник хозяйственного отдела                               Золотарев А. Л.