Приложение № 1

**Техническое задание**

на поставку суточного монитора АД «Валента» (или аналога)

Количество закупаемого Товара - 1шт.

| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Датчик тонов Короткова | Неважно |
| 2 | Детский режим работы | ДА |
| 3 | Количество запоминаемых результатов измерений, шт. | ≥ 250 |
| 4 | Минимальное значение систолического АД, мм. рт. ст. | ≥ 20 и ≤ 25 |
| 5 | Передача данных с использованием кабеля USB | Неважно |
| 6 | Комплектация, наличие | Аккумулятор с зарядным устройством

|  |  |
| --- | --- |
| Манжета большого размера для взрослых |  |
| Манжета детская |  |
| Манжета малого размера для взрослых |  |
| Манжета среднего размера для взрослых |  |
| Программное обеспечение |  |
| Ремень для регистратора |  |
| Чехол для регистратора |  |
| Шланг удлинительный |  |

 |

Закупаемое оборудование должно обеспечивать полное аппаратное и программное взаимодействие с имеющимся у заказчика оборудованием и программным обеспечением торговой марки «Валента», эквивалент не предусмотрен, поскольку все оборудование должно быть интегрировано в имеющуюся информационную систему и базу данных Заказчика.

Наличие Регистрационного удостоверение Росздравнадзора

Гарантийный срок - не менее 12 месяцев.

Год выпуска оборудования -не ранее 2022 год

Заместитель главного врача по медицинской части Чабан Н. А.