Техническое задание на закупку диагностических тестов на выявление наркотиков в моче

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тест для иммунохроматографического выявления 5-ти видов наркотических соединений в моче (морфин, марихуана, амфетамин, кокаин, бензодиазепин) к анализатору РЕФЛЕКОМ | Набор полосок для одновременного выявления 5-ти видов наркотиков (морфин, марихуана, амфетамин, кокаин, бензодиазепин) в моче человека, адаптированный к анализатору РЕФЛЕКОМ В состав входит пластиковая кассета, упакованная в индивидуальную вакуумную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем. Чувствительность: Морфин – 300 нг/мл Марихуана – 50 нг/мл Амфетамин – 1000 нг/мл Бензодиазепин-300 нг/мл Кокаин-300 нг/мл Срок годности диагностических тестов – 24 месяца. Остаточный срок - 22 месяца |
| 2 | Тест для иммунохроматографического выявления 5-ти видов наркотических соединений в моче (морфин, марихуана, метамфетамин, барбитураты, бензодиазепин) к анализатору РЕФЛЕКОМ | Набор полосок для одновременного выявления 5-ти видов наркотиков (морфин, марихуана, метамфетамин, барбитураты, бензодиазепин) в моче человека, адаптированный к анализатору РЕФЛЕКОМ. В состав входит пластиковая кассета, упакованная в индивидуальную вакуумную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем. Чувствительность: Морфин – 300 нг/мл Марихуана – 50 нг/мл Бензодиазепин-300 нг/мл Барбитураты-300 нг/мл Метамфетамин-500 нг/мл Срок годности диагностических тестов – 24 месяца. Остаточный срок - 22 месяца |
| 3 | Тест для иммунохроматографического выявления 10-ти видов наркотических соединений в моче (морфин, марихуана, амфетамин, бензодиазепин, барбитураты, кокаин, метамфетамин, метадон, МДМА, ТАД) | Набор полосок для одновременного выявления10-ти видов наркотиков (морфин, марихуана, амфетамин, бензодиазепин, барбитураты, кокаин, метамфетамин, метадон, МДМА,ТАД) в моче человека. В состав входит пластиковая кассета, упакованная в индивидуальную вакуумную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем. Чувствительность: Морфин – 300 нг/мл Марихуана – 50 нг/мл Амфетамин – 1000 нг/мл Бензодиазепин-300 нг/мл Барбитураты-300 нг/мл Кокаин-300 нг/мл Метамфетамин-500 нг/мл Метадон-300 нг/мл ТАД – 1000 нг/мл МДМА – 500 нг/мл Срок годности диагностических тестов – 24 месяца. Остаточный срок - 22 месяца |