Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Техническре задание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед, | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации «Сифилис-РПГА-тест» | Для качественного определения антител к Treponema pallidum в сыворотке (плазме) крови и спинно-мозговой жидкости (СМЖ) человека с помощью реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) при "ручной" постановке реакции и визуальном учете результатов и при использовании аппаратно-программных комплексов. Объем исследуемого образца 10 мкл. Цветовая индикация растворов. Суммарное время инкубации 45 минут. Допускает учет результата через 24 часа.Температура 18-25°С. Тест-эритроциты (ТЭ) – 0,4% суспензия куриных эритроцитов, сенсибилизированных нативными антигенами Treponema pallidum, штамм Nichols (8,5 мл). Контрольный положительный образец (К+) – жидкая стандартная сыворотка крови человека (или кролика), содержащая антитела к Treponema pallidum. К+ стандартизован по содержанию антител с использованием международного стандарта ВОЗ (NIBSC, London, UK). Все реагенты, готовы к использованию: К+, К-, контрольные эритроциты, тест-эритроциты, буферный раствор. Минимальное содержание антител к Treponema pallidum, определяемое набором в международном стандарте NIBSC (London, UK) – 0,05 МЕ/мл. Срок годности - 18 месяцев Срок хранения реагентов теста после вскрытия - до конца срока годности. Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 2 до 8 оС. Замораживание не допускается. Набор транспортируют при температуре от 2 до 8 оС. Допускается транспортирование при температуре от 9 до 25 оС в течение 10 сут. Обязательно наличие регистрационного удостоверения РФ. | набор | 3 | 3680,00 | 11040,00 |
| 2 | Набор реагентов «Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации» «Сифилис-АгКЛ-РМП» | Комплекс липидов для выполнения флокуляционного теста на Luis В состав набора входит взвесь АгКЛ в 10 % растворе холин-хлорида, содержащая кардиолипина – 0,033 %; лецитина – 0,27 %, холестерина – 0,9 %, ЭДТА (стабилизатор) в конечной концентрации 0,0125 моль/л и тимеросал (консервант) в конечной концентрации 0,1 %. Реагент готов к использованию, розлит во флаконы с завинчивающейся крышкой. Набор рассчитан на исследование 2000 образцов. Объем исследуемого образца 90 мкл. Образец для исследования: сыворотка (плазма) крови, ликвор Суммарное время постановки реакции 8 минут. Оптимальный температурный режим реакции 23-28 0С Предназначен для качественного и полуколичественного определения. Срок годности - 18 месяцев. Срок хранения реагентов набора после вскрытия упаковки: до конца срока годности. | набор | 5 | 4858,00 | 24290,00 |
| 3 | Набор реагентов для окраски по Граму (с сафранином) | Бумага окрашенная генцианвиолетом, нарезанная на полоски, размером 7,5x2,5 см (100 шт) Раствор Люголя, 0,33 % - 2х50 мл. Раствор сафранина, 0,25 % - 2х50 мл. Набор предназначен для окраски 100 препаратов Срок годности: 1,5 года при 15-30С | набор | 1 | 1350,00 | 1350,00 |
| 4 | Набор реагентов для клинического анализа мокроты (обнаружение кислотоустойчивых микобактерий по методу Циля-Нильсена) Комплект 1 «Клиника-Мокрота» ( с серной кислотой) | Набор для окраски мазков по методу Циля-Нильсена - 100 препаратов при расходе 1 мл карболового фуксина на 1 препарат. Состав набора: Карболовый фуксин по Цилю-Нильсену – 1х100 мл, Кислота серная, 25% объем. - 1х100 мл, Метиленовый синий, 1% - 1х100 мл, Бумага фильтровальная размером 4,5×2,5 см - 100 шт. Срок годности: 1 год при температуре 18-25С | набор | 1 | 1250,00 | 1250,00 |
| 5 | Набор реагентов «Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов в крови» «Раствор БКС» | Бриллиантовый крезиловый синий, 1 % в растворе натрия хлористого, 0,9 % – 1 х 50 мл 1000 мазков крови при расходе 0,05 мл раствора на окраску одного мазка. Срок годности: 2 года: 2-8С | набор | 1 | 950,00 | 950,00 |
| Итого 38 880,00 |