ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № лота | Наименование | Техническое описание | Единица измерения | Количество | Цена максимальная | Сумма максимальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови , 100 мл. | Метод: фотометрический колориметрический тест с феррозином без депротеинизации, конечная точка. Длина волны в пределах диапазона 540 - 600 нм. Линейность в диапазоне от не более 3,0 до не менее 400 мкмоль/л. Чувствительность: не более 2,0 мкмоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен не менее 1 месяца при температуре от +2°С до +8°С. Наличие АЛФ, для устранения липемичность сыворотки. Фасовка: не менее 100 мл | набор | 1 | 1776,30 | 1776,30 |
| 2 | Магний (Magnesium XL), 125 мл | Метод: колориметрический тест с ксилидиновым синим по конечной точке. Длина волны в пределах диапазона 500 – 550 нм (увеличение поглощения), в пределах диапазона 570 – 650 нм (уменьшение поглощения). Линейность в диапазоне от не более 0,05 до не менее 5 мг/дл (от не более 0,05 до не менее 2,05 ммоль/л). Чувствительность: не более 0,05 мг/дл (не более 0,02 ммоль/л). Жидкие стабильные готовые к использованию реагент и стандарт. Стабильность: После вскрытия реагент R стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 125 мл. | набор | 1 | 3360,40 | 3360,40 |
| 3 | Набор реагентов для количественного определения содержания мочевины уреазным методом по конечной точке в сыворотке крови и моче, 600 мл. | Метод: метод Бертло, колориметрический, уреазный по салицилат-гипохлоритной реакции, ферментативный, конечная точка. Длина волны в пределах диапазона 490-600 нм. Линейность в диапазоне от не более 2 до не менее 50 ммоль/л. Чувствительность: не более 1 ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент 1, Реагент 2 и Реагент 3 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен не менее двух недель при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 600 мл | Набор | 3 | 1942,15 | 5826,45 |
| 4 | Тест-картридж для определения простатоспецифического антигена (PSA) в сыворотке, (20 шт/ упак) | Аналитическая Чувствительность теста - 4 нг/мл. Внутренний контроль качества. Относительная чувствительность: 99 % Относительная специфичность: 99.5 % Точность: 99.4 % Время развития реакции не более 10 мин. Количество тестов в наборе – 20 шт. Состав набора: 1. Индивидуально упакованный картридж с влагопоглотителем и пипеткой - 1 шт/1 тест. 2. Инструкция – 1 экз. | Упак | 2 | 2734,20 | 5468,40 |
| 5 | Пробирка лабораторная , ПБ2-14х120, изготовлена из стекла марки НС-1, (уп.500 шт.) | Высота: 120 ± 5,0 мм Наружный диаметр: 14,0 ± 1,0 мм Упаковка: 500 шт. | Упак | 1 | 1875,50 | 1875,50 |
| 6 | Пробирка лабораторная, центрифужная град. П-1-10-0,2 (ПЦГ) ХС, (уп.100 шт.) | Объем: 10 мл Цена деления: 0,2 мл Упаковка: 100 шт. | Упак | 5 | 1240,00 | 6200,00 |
| 7 | Кетофан ( кетоновые тела в моче), (50 шт/набор) | Тест-полоски предназначены для качественного и полуколичественного определения содержания кетоновых тел в моче человека. Диапазон определяемых концентраций кетонов ммоль/л: 0; 1,5; 5,0; 15,0. Время определения: не более 60 секунд Упаковка: 50 полосок в пенале | Набор | 6 | 658,75 | 3952,50 |
| 8 | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01, (уп. 100шт) | Внешний диаметр: 5,0 ± 1,0 мм Внутренний диаметр: 1,4-1,6 мм Длина: 174,5 мм Цена деления шкалы: 1 мм, шкала коричневая Упаковка: 100 шт. | Упак | 1 | 1457,00 | 1457,00 |
| 9 | Гемоглобин -АГАТ, (цианметгем. м-д,с калибратором), 600опр | Диагностический набор ГЕМОГЛОБИН АГАТ предназначен для количественного определения содержания гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом (метод Drabkin) в клинико-диагностических и биохимических лабораториях. Набор рассчитан на проведение 600 определений при расходе 5,0 мл рабочего раствора на один анализ. СОСТАВ НАБОРА 1. Трансформирующий реагент – сухая смесь (натрий углекислый кислый, 1,0 г; калий железосинеродистый, 200 мг) – 3 упаковки. 2. Ацетонциангидрин – 3 ампулы (по 0,5 мл). 3. Калибровочный раствор гемоглобина с концентрацией 120 г/л – 1 флакон (2 мл). | Упак | 4 | 356,50 | 1426,00 |
| 10 | Набор реагентов для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови, 200 мл - 2 калибратора | Метод: Фотометрический метод с 2,4-дихлоранилином (ДХА) – для определения общего билирубина. Фотометрический метод Йендрашека-Грофа - для определения прямого билирубина. Определение прямого и общего билирубина проводится по конечной точке. Длина волны 546 нм. Линейность в диапазоне от не более 4 до не менее 510 мкмоль/л. Чувствительность: не более 3 мкмоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты, два калибратора (высокая и низкая концентрация). Стабильность: После вскрытия Реагент 1, Реагент 2 и Реагент 3 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент для определения общего билирубина стабилен не менее трех недель при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 200 мл. | Набор | 2 | 607,60 | 1215,20 |
| 11 | Тест-система для ускоренного выявления ассоциированных с сифилисом реагиновых антител в сыворотке и плазме крови человека, 1000 опр. | Количество определений не менее 1000 Принцип метода – реакция микропреципитации ассоциированных с сифилисом антител с кардиолипиновым антигеном на предметном стекле Форма выпуска: готовая к использованию неокрашенная суспензия кардиолипинового антигена с холин-хлоридом Возможность исследования ликвора Возможность полуколичественного исследования. Количество анализируемого образца менее 100 мкл | Набор | 2 | 5251,40 | 10502,80 |
| 12 | Набор реагентов для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторах серии Super GL | Реагент 1. Системный гемолизирующий раствор , 2x1,0 л Реагент 2. Калибровочный раствор (раствор глюкозы 12 ммоль/л илактата 10 ммоль/л), 1x100 мл Реагенты 3, 4 и 5. Контрольные растворы, 3x25 мл | Набор | 2 | 10226,90 | 20453,80 |
| 13 | Краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду, 1л | Один литр красителя-фиксатора рассчитан на фиксацию не менее 1000 препаратов. Объем: 1 л. | Шт | 30 | 317,75 | 9532,50 |
| 14 | Краситель Азур-эозин по Романовскому, 1л | Один литр красителя с раствором фосфатного буфера позволяет окрашивать до 6000 препаратов крови. Поставляется вместе с концентратом буферного раствора. Рабочий раствор пригоден для использования в течение суток. Фасовка 1 л. | Шт | 5 | 596,75 | 2983,75 |
| 15 | Цоликлон Анти-А, 10 мл | Флакон 10 мл. | Флак | 20 | 85,25 | 1705,00 |
| 16 | Цоликлон Анти-В, 10 мл | Флакон 10 мл. | Флак | 20 | 85,25 | 1705,00 |
| 17 | Цоликлон Анти-D Супер, 10 мл | Флакон 10 мл. | Флак | 20 | 182,90 | 3658,00 |
|  |  |  |  |  | 392,15 | 7843,00 |
| 18 | Цоликлон Анти-Kell Супер, 10 мл | Флакон 10 мл. | Флак | 20 |  |  |
| 19 | Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения в моче: Уриполиан-3А (100 шт/уп) | Определяемые аналиты: Глюкоза, белок и рН Количество в упаковке 100 штук. | Упак | 30 | 372,00 | 11160,00 |
| 20 | Пробирка микроцентрифужная (Эппендорфа), 1,5 мл, с дел, п/п, (уп.500 шт.) | Объем: 1,5 мл Диаметр: 10 мм Высота: 42 мм Цена деления:0,5 мл Материал: полипропилен Упаковка: 500 шт. | Упак | 8 | 542,50 | 4340,00 |
| 21 | Набор реагентов для количественного определения содержания кальция о-крезолфталеиновым методом в сыворотке крови и моче, 500 мл | Метод: фотометрический колориметрический тест с о-крезолфталеином по конечной точке. Длина волны в пределах диапазона 550-590 нм. Линейность в диапазоне от не более 0,5 до не менее 5,0 ммоль/л. Чувствительность: не более 0,25 ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен в течение не менее 3 дней при температуре +2°С до +25°С. Фасовка: не менее 500 мл | Набор | 1 | 1912,70 | 1912,70 |
| 22 | Набор реагентов для определения общей активности лактатдегидрогеназы кинетическим методом в сыворотке крови, 125 мл | Метод: Оптимизированный УФ тест в соответствии с рекомендациями DGKC, Кинетический. Длина волны 340 нм. Линейность в диапазоне от не более 40 до не менее 1200 Е/л. Чувствительность: не более 40 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен в течение не менее 5 суток при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 125 мл. | Набор | 1 | 1433,75 | 1433,75 |
| 23 | Набор реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови, 100 мл | Метод: колориметрический фотометрический тест с бромкрезоловым зеленым, конечная точка. Длина волны в пределах диапазона 540 - 600 нм. Линейность в диапазоне не уже 10 -70 г/л. Чувствительность: не более 5 г/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагент и стандарт Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 100 мл | Набор | 2 | 430,90 | 861,80 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 110649,85 |