Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Техническре задание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед, | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов «Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации» «Сифилис-АгКЛ-РМП» | Комплекс липидов для выполнения флокуляционного теста на Luis В состав набора входит взвесь АгКЛ в 10 % растворе холин-хлорида, содержащая кардиолипина – 0,033 %; лецитина – 0,27 %, холестерина – 0,9 %, ЭДТА (стабилизатор) в конечной концентрации 0,0125 моль/л и тимеросал (консервант) в конечной концентрации 0,1 %. Реагент готов к использованию, розлит во флаконы с завинчивающейся крышкой. Набор рассчитан на исследование 2000 образцов. Объем исследуемого образца 90 мкл. Образец для исследования: сыворотка (плазма) крови, ликвор Суммарное время постановки реакции 8 минут. Оптимальный температурный режим реакции 23-28 0С Предназначен для качественного и полуколичественного определения. Срок годности - 18 месяцев. Срок хранения реагентов набора после вскрытия упаковки: до конца срока годности. | набор | 4 | 5454,00 | 21816,00 |
| 2 | Набор реагентов «Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса» Комплект № 1/1 набора реагентов представляет жидкие сыворотки крови кролика, содержащие антитела к Treponema pallidum (положительные), 10 флаконов по 1 мл | СК+ – сыворотка контрольная положительная – сыворотка крови кролика, содержащая антитела к Treponema pallidum при определении в «Сифилис РПГА-тест» «ЗАО ЭКОлаб» в титре 1:2560, обеспечивающая в РПМ и RPR реакцию не ниже положительной (от 3+ до 4+); прозрачная, от светло-жёлтого до буроватого цвета жидкость. СРОК ГОДНОСТИ. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА Срок годности набора – 1,5 года. Набор с истекшим сроком годности применению не подлежит. Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 2 до 8 оС в сухом, защищенном от света месте. Замораживание не допускается. | набор | 1 | 3729,33 | 3729,33 |
| Итого 25545,33 |