# Технические характеристики

| Каталожный номер | Наименование/ код КТРУ | Неизменяемые характеристики | Максимальные/ минимальные значения | Описание | Ед-ца измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | Протромбиновое время (ПВ) ИВД, набор, анализ образования сгустка/ 21.20.23.110-00000911 | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения протромбинового времени (prothrombin time (PT)) в клиническом образце, с или без стандартизации относительно международного стандартизованного отношения (international normalized ratio (INR)) методом анализа образования сгустка. Назначение: для ручной постановки анализа. | Количество выполняемых тестов: ≥ 600 (шт) | Тромбопластин с кальцием. Реагент для определения протромбинового времени. Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь тромбопластина с кальцием хлористым. Для определения протромбинового времени, протромбинового отношения, протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа (не менее 1 фл. – не менее 40-80 опр. при расходе реагента 0,2-0,1 мл на анализ). Состав набора: не менее 10 фл. Стабильность после вскрытия не менее 8-и часов при 18-25 °С. Остаточный срок годности не менее 19 месяцев | Набор | 4 |
| ПГ-5/1 | Протромбиновое время (ПВ) ИВД, набор, анализ образования сгустка/ 21.20.23.110-00000914 | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения протромбинового времени (prothrombin time (PT)) в клиническом образце, с или без стандартизации относительно международного стандартизованного отношения (international normalized ratio (INR)) методом анализа образования сгустка. Назначение: для ручной постановки анализа. | Количество выполняемых тестов: ≥ 400 (шт) | Ренампластин. Реагент для определения протромбинового времени клоттинговым методом (Ренампластин). Реагент для определения протромбинового времени. Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь тромбопластина с кальцием хлористым. Аттестован по МИЧ в диапазоне 1,0-1,39. Для определения протромбинового времени, протромбинового отношения, протромбина по Квику, МНО и протромбинового индекса в плазме для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа (не менее 1 фл. – не менее 40-80 опр. при расходе реагента 0,2-0,1 мл на анализ). Состав набора: не менее 10 фл. Стабильность после вскрытия не менее 2 дней при 18-25 °С, не менее 14 дней при 2-8 °С, не менее 3 месяцев при -18 - -20 °С.. Остаточный срок годности не менее 19 месяцев | набор | 3 |
| ПГ-6 | Активированное частичное тромбопластиновое время ИВД, набор, анализ образования сгустка/21.20.23.110-00001556 | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения активированного частичного тромбопластинового времени (Activated partial thromboplastin time (APTT)) клинического образца посредством анализа образования сгустка. Назначение: для ручной постановки анализа. | Количество выполняемых тестов: ≥200 (шт) | Коагуло-тест (АЧТВ, ЧТВ и АВР). Набор реагентов для выполнения коагуляционных тестов АЧТВ, ЧТВ и АВР для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа. Состав набора: эрилид – не менее 2 фл., каолин (не менее 5 мл) – не менее 2 фл., раствор кальция хлористого 0,025 М (не менее 5 мл) – не менее 2 фл. Стабильность (CaCl2) после вскрытия не менее 8-и часов при 37° ; стабильность (АЧТВ) не менее 7 дней при 18-25 °С. Остаточный срок годности не менее 19 месяцев. | Набор | 6 |
| Р-9 | Кальция хлорид реагент для анализа образования сгустка ИВД/ 21.20.23.110-00003902 | Раствор кальция хлорида (calcium chloride solution), предназначенный для самостоятельного использования или использования в сочетании с другими реагентами для ИВД при проведении коагуляционных тестов или других лабораторных исследований клинических образцов. Назначение: для анализаторов открытого типа | Количество выполняемых тестов: ≥ 200(шт) | Кальций хлористый. Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной крови. 0,025 М титрованный раствор CaCl2.Состав набора: не менее 6 фл по не менее 5 мл. Стабильность не менее 8 часов при 37 °С Остаточный срок годности не менее 19 месяцев. | Набор | 2 |