Техническое задание на закупку диагностических тестов на выявление наркотиков в моче

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор полосок для иммунохроматографического одновременного выявления 5-ти видов наркотических соединений в моче для анализатора РЕФЛЕКОМ | Набор полосок для одновременного выявления пяти видов наркотиков (морфин, марихуана, амфетамин, кокаин, бензодиазепин) в моче человека для анализатора «РЕФЛЕКОМ». В состав входит пластиковая кассета, упакованная в индивидуальную вакуумную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем. Чувствительность нг/мл: морфин – 300, марихуана – 50, амфетамин – 1000, бензодиазепин – 300, кокаин – 300. Срок годности диагностических тестов – 24 месяца. Остаточный срок - 22 мес. |
| 2 | Набор полосок для иммунохроматографического одновременного выявления 5-ти видов наркотических соединений в моче для анализатора РЕФЛЕКОМ | Набор полосок для одновременного выявления двенадцати видов наркотиков (морфин, марихуана, метамфетамин, барбитураты, бензодиазепин) в моче человека для анализатора «РЕФЛЕКОМ». В состав входит пластиковая кассета, упакованная в индивидуальную вакуумную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем. Чувствительность нг/мл: морфин – 300, марихуана – 50,бензодиазепин – 300, барбитураты – 300,метамфетамин – 500 Срок годности диагностических тестов – 24 месяца. Остаточный срок - 22 мес. |
| 3 | Набор полосок для иммунохроматографического одновременного выявления 10-ти видов наркотических соединений в моче | Набор полосок для одновременного выявления двенадцати видов наркотиков (морфин, марихуана, амфетамин, бензодиазепин, барбитураты, кокаин, метамфетамин, метадон,, МДМА, ТАД) в моче человека для анализатора «РЕФЛЕКОМ». В состав входит пластиковая кассета, упакованная в индивидуальную вакуумную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем. Чувствительность нг/мл: морфин – 300, марихуана – 50, амфетамин – 1000, бензодиазепин – 300, барбитураты – 300, кокаин – 300, ТАД -1000, метамфетамин – 500, метадон – 300, МДМА – 500. Срок годности диагностических тестов – 24 месяца. Остаточный срок - 22 мес. |